Hallo Christian,

ich habe jetzt alle Feldgeräte in der IoT App abgebildet mit dem General Widget.

Folgende Anpassungen benötige ich noch.

- Mehr Icons. Es fehlt:

  - Pumpe,

  - Mischventil ,

  - Absperrventil,

  - Klappe,

  - Drucksensor,

  - Filter,

  - Temperatursensor,

  - Brandschutzklappe,

  - Rauchmelder,

  - Frostschutz,

  - Kreuzstromwärmetauscher,

  - Rotationswärmetauscher,

  - Heizkurve,

  - Kühlkurve,

  - Kessel,

  - Kältemaschine,

  - Wärmepumpe,

  - Change Over,

  - Volumenstromregler,

- Anforderungen an Widget auf Grundlage des General :

  - Eingang für Hand Variable -> Wenn TRUE dann soll am Widget erkennbar sein das Handbetrieb aktiv ist ausgelöst durch Software oder BTR Modul in der UV

  - Eingang für Sammelstörung -> Wenn TRUE dann soll am Widget erkennbar sein das ein Fehler anliegt.

  - BMK Text Feld

  - Icon einstellbar

  - 2 Eingänge für Status Felder -> z.B. Betriebsmeldung und Freigabe, Oder Warnung,

  - 1 Textfeld über den ebenfalls ein Statustext angezeigt werden kann.

  - 3 getrennte Modus Felder -> Drop Down Feld statt mini Pfeil?

  - 2 REAL Werte // Icon, Text + Unit einstellbar + 1 Nachkommastelle

  - 1 REAL Werte // Icon, Text + Unit einstellbar + Slider Freigabe für Einstellmöglichkeit und Min/Max Limit + Rückmelde Value + Umschaltung Hand / Auto + 1 Nachkommastelle

  - Kann ein View Objekt auch erweitert werden durch Status Meldungen ? Z.B. Betriebsmeldung oder Störmeldung oder bei einem View in dem viele BSKs liegen eine Sammelmeldung für alle offen Meldung.